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BRANNINSTRUKS FOR ÅRBOGEN IDRETTSPARK
------------------------------------------------------

Når brannalarmen går eller når brann oppdages skal følgende gjøres:

· varsling til alle som oppholder seg i IBK- huset og barnehagen

- 
sjekk om og hvor det brenner

- 
varsling til brannvesen tlf. 110 eller tlf. 32232660 (alarmsentral)
-
evakuering til samlingsplass (vei utenfor hovedinngang)
· ved evakuering lukkes dører og vinduer før huset forlates
· sørg for at alle kommer seg ut / hjelp andre ved behov
· slokking om mulig med lokalt og utstyr
· slokkingsutstyr (slanger og pulverapparater) finnes på merkede steder
- 
varsling snarest mulig til brannvern- eller vedlikeholdsleder 
· informasjon til brannvesenet så snart de ankommer
_____________________________________________________________
Alle brukere av huset plikter å kjenne følgende:

    -
hvor slukningsutstyr og brannmeldere er plassert.

Plantegningene på oppslagtavle i storsal viser:

· nødutgangene (finnes i alle etasjer i husets endevegger)
· punkter for pulverapparater og slanger med slokkingsvann
· steder hvor innvendig og utvendig alarm er plassert
_____________________________________________________________
Krokstadelva 10.05.2015
_____________________
Vedlikeholdsleder: Gjermund Larsen – tlf. 99206353
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