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Lokalisering av Brannmeldere, Orienteringsplaner og Rømningsveier:
· Garderobegang
· Resepsjon
· Rømningsvei mot klubbhus
· Rømningsvei mot kunstgress
· Tribunegang ved kjøkken
· Tribunegang, ende



Lokalisering av slokkemidler:
· Slangeskap i nedre hjørne av hallen
· Slangeskap i øvre del av hallen
· Slangeskap på tribunevegg
· Slangeskap i garderobegang,
· Pulverapparat i resepsjonen
· Pulverapparat på kjøkkenet
· Pulverapparat på renholdsrom i hallen
· Pulverapparat i IKT rom på tribunegang
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