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          BRANNINSTRUKS FOR IDRETTSHALLER TILHØRENDE 
                                                AIL FRØYA

1. DEN SOM FØRST OPPDAGER BRANN MÅ STRAKS SØRGE FOR AT DET BLIR SLÅTT ALARM I IDRETTSHALLENE OG AT MELDING BLIR GITT TIL BRANNVESENET PÅ TLF: 110.  BRANNTILLØP SKAL OMGÅENDE SØKES SLUKKET AV TILSTEDEVÆRENDE.

2. ER NÆRMESTE UTGANG/NØDUTGANG SPERRET AV RØYK ELLER PÅ ANNEN MÅTE UTILGJENGELIG, NYTTES KORTESTE VEI TIL ANNEN UTGANG/NØDUTGANG.

3. DEN ANSVARLIGE LEDER/TRENER FOR DEN ENKELTE GRUPPE LEDER GRUPPEN HELT UT AV BYGNINGEN OG VEKK FRA UTGANGEN. SAMLINGSPLASS SYDENDEN(MOT REMA1000) AV FOTBALLBANEN. OPPTELLING FORETAS.

4. ANSVARLIG LEDER/TRENER MELDER FRA TIL TILSYNSVAKTEN I ANLEGGET OMGÅENDE OM DER SKULLE VÆRE SAVNEDE PERSONER, OG HVOR DE KAN BEFINNE SEG I BYGGET.

5. ALLE BRUKERE AV AIL FRØYAs ANLEGG PLIKTER Å RETTE SEG ETTER DE ANVISNINGER SOM DE ANSATTE GIR. ALLE BRUKERE PLIKTER Å GJØRE SEG KJENT MED BRANNINSTRUKSEN, RØMINGSVEIER OG HVOR BRANNSLUKKINGS UTSTYR ER PLASSERT.

6. ÅRLIG SKAL DET AVHOLDES MINIMUM 1 BRANNØVELSER OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR EVAKUERING AV BYGGET MED DE ANSATTE OG TILSYNSVAKTER.

7. VED BETYDELIG DRIFTS OG BRUKSFORHOLD SOM ØKER RISIKOEN FOR BRANN, SKAL DRIFTSLEDER KONTAKTES UMIDDELBART FOR Å AVGJØRE EKSTRAORDINÆRE TILTAK.

HUSK VED BRANNALARM ER DET VIKTIG Å VÆRE BEHERSKET OG TA DET ROLIG. TENK IGJENNOM HVA SOM KAN SKJE OG VÆR FORBEREDT OM ULYKKEN ER DER.

VED EVENTUELL BRANN SKAL DU:
-VARSLE BRANNVESENET PÅ TLF: 110
-HJELPE DEM SOM ER UTSATT FOR FARE
-ORGANISERE EVAKUERING OM NØDVENDIG
-BEGRENSE ILDEN VED BRUK AB BRANNSLUKKINGSUTSYR SOM FINNES.
  ISOLER BRANNEN VED Å STENGE DØRER OG VINDUER.

                                                                                                                    

                                                                   Dato: 01 oktober 2024

Frank Ove Eriksen
Driftsleder AIL Frøya
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