## Org.kart
Organisasjonsplan Trondheimsveien 153-161
Her finnes oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt.
|  |  |  | Oppgaver | Ansvar | Myndighet
| Styret | Styreleder | Arne Lodden Vikse | Overordnet ansvarlig for systematisk HMS arbeid, herunder at det gjennomføres internkontroll to ganger i året og risikovurdering gås gjennom ved behov, minimum en gang i året. Oppdatere organisasjonsplan og dokumentere de forhold som kommer opp. Dialog med eksterne, for eksempel tilsynsmyndigheter. | Overordnet ansvarlig for systematisk HMS arbeid, herunder at det gjennomføres internkontroll to ganger i året og risikovurdering gås gjennom ved behov, minimum en gang i året. Oppdatere organisasjonsplan og dokumentere de forhold som kommer opp. Dialog med eksterne, for eksempel tilsynsmyndigheter.
|  | Styremedlem | Martin Wedvich | Avvikshåndtering innen HMS arbeid. | Avvikshåndtering innen HMS arbeid.
|  | Styremedlem | Andrea Matonis Krsjakova | Total informasjonspakke inkl. risikovurdering og rømnings- og evakueringsplan blir sendt ut til nye seksjonseiere, samt sendes ut ved oppdateringer. | Total informasjonspakke inkl. risikovurdering og rømnings- og evakueringsplan blir sendt ut til nye seksjonseiere, samt sendes ut ved oppdateringer.
|  | Varamedlem | Marit Grønhaug | `-
|  | Varamedlem | Erik Haarr | `-
| Vaktmester |  |  | Skifter lyspærer, kaster søppel som står i fellesareal, kontrollerer branntavle, ser over om dørstoppere i oppgangene er koblet ut. Sørger for generell orden og at nødutganger ikke er stengt.
| Renholder |  |  | Sørger for tilstrekkelig renhold i trappeoppgangene.
| Seksjonseiere/ beboere |  |  | `-Melde avvik fortløpende til styret. - Ved blokkerte evakuerings- og rømningsveier plikter beboere å sørge for at de blir åpnet umiddelbart.

## Risikovurdering
RISIKOVURDERING
Risikovurderingen er gjort for daglig aktivitet i sameiet. |  |  |  | Sameie: | Trondheimsveien 153-161 |  | All risikovurdering tar høyde for den konsekvens som kan oppstå ved den sannsynligste hendelse
Utført av: Styret v/ Arne Lodden Vikse
DATO
|  |  |  | Risiko (1,2,3) |  |  |  |  | Restrisiko (5)
Nr | Kategorier | Fare | Årsak | K: | S: | R: | Tiltak: | Ansvar (4) | K: | S: | R: | Merknad
1 | Generelt | Alle uønskede hendelser, bevisste eller ikke bevisste, som påvirker sameie i negativ retning. Enten ved tap av personell, skade på eiendom eller omdømme. | Tap/ og eller skade på personell, på eiendom eller infrastruktur til sameiet | 3 | 5 | 15 | - Risikovurdering bekjentgjort for alle seksjonseiere. Seksjonseiere som leier ut plikter å informere leietaker om risikovurderingen til sameiet - Overordnet risikovurdering revideres to ganger i året eller dersom det identifiseres nye risikoer - Risikovurdering gjennomføres for alle typer aktiviteter ved sameiet | `-Styret, seksjonseiere og eventuelle leietakere | 3 | 3 | 9
2 | Tyveri | Tyveri | Ulåste dører inn til oppgangene og ned til boden | 2 | 4 | 8 | - Alle beboere påser at dører til oppgangen, portrom og boden er låst - Styret påser at det er hengelås og sylindere som fungerer på dørene - Alle seksjonseiere plikter å holde sin bod låst for å minimere sannsynligheten for at sameiet ansees som attraktivt for tyver. | -Styret, seksjonseiere og eventuelle leietakere | 2 | 2 | 4
3 | Brann | Brann | Bruk av ild innendørs | 4 | 2 | 8 | - Det er ikke lov å gjøre opp ild uten påsyn - Branndører installert inn til alle leilighetene | - Seksjonseiere og eventuelle leietakere | 4 | 1 | 4
4 | Brann | Brann | Stengte rømningsveier | 5 | 1 | 5 | - Ingen beboere skal sette ifra seg materiell eller låse rømningsveier - Alle beboere plikter å iverksette umiddelbare tiltak dersom de oppdages at rømningsveier er stengt - Styret skal varsles umiddelbart ved stengt rømningsvei for å påse at rømningsveiene er åpnet. | - Beboere og styret | 5 | 1 | 5
5 | Brann | Brann | Ukjente rømningsveier | 4 | 3 | 12 | - Alle skal kjenne til evakueringsveier og -rutiner før de flytter inn - Seksjonseiere som leier ut plikter å informere leietakere om evaukeringsveier- og rutiner - Styret holder skriv om evakueringsveier- og rutiner oppdatert | - Styret, seksjonseiere og eventuelle leietakere | 4 | 2 | 8
6 | Brann |  | Defekt brannalarm anlegg | 4 | 1 | 4 | - Årlig kontroll og test av anlegget - Vaktmester ser over display og feilmeldinger hver 14.dag | -Styret og vaktmester | 4 | 1 | 4
7 | Brann |  | Utkoblede brannstoppere på dører til leilighetene | 4 | 2 | 8 | - Årlig kontroll og test av anlegget - Vaktmester ser over display og feilmeldinger hver 14.dag |  | 4 | 1 | 4
8 | Personsskade | Personsskade | Store snømengder eller tining av snø. Snøras eller istappet fra taket | 3 | 3 | 9 | - Varmeledning i takrenner - Flagg med fare for snøras settes opp da faren for snø/isras er tilstede idh at folk må holde større avstand til bygget | -Styret og vaktmester | 3 | 1 | 3
9 | Brann | Lading fra husveggen |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Brann | Brann | Konstant uttak strøm i boder til for eks frys, el-sparkesykler etc | 4 | 2 | 8 | - Ingen skal ha støpsel i vegg i boden uten oppsyn - Tydelig merking av hvem som disponerer de ulike bodene | -Seksjonseiere og eventuelle leietakere. Styret melder ifra ved overtredelse | 4 | 1 | 4
11 | Elektrisk anlegg | Personsskade | Ulåst strømskap og tavle | 5 | 2 | 10 | - Strømskap og tavle skal til enhver tid være låst etter gjeldende forskrifter. Beboere må melde ifra til styret dersom det oppdages avvik | -Styret. | 5 | 1 | 5
12 | Elektrisk anlegg | Personsskade | Lading til EL-bil fra støpsel på veggen | 4 | 2 | 8 | - Lading forbudt skilt henges opp ved stikkontakter på fasaden. | -Styret. |  |  | 0
13 | Elektrisk anlegg | Personsskade | Egne elektriske installasjoner i fellesareal som ikke er forskriftsmessig i god stand | 2 | 1 | 2 | -Styret informerer om at det forbudt, samt at egne installasjoner vil bli tatt ned uten forvarsel. | -Seksjonseiere og eventuelle leietakere. Styret vil kontrollere dette ved internkontroll som gjennomføres to ganger i året. | 1 | 1 | 1
14 | Forvaltning | Mangelfull forvaltning av bygget | Tidligere mangelfull internkontroll og risikovurdering i sameie kan gjøre at risikoer og avvik er identifisert | 2 | 3 | 6 | - Styret har særlig fokus på internkontroll- og risikovurdering fremover for å sikre at dette treffer sameiets drift - Seksjonseiere inviteres inn i arbeidet med å be om innspill til risikovurderingen | -Styret. | 2 | 2 | 4
15 | Miljø | Skadedyr som trenger seg inn i bygningsmassen | Skadedyr som ødelegger infrastruktur (rør, ledninger, vegger etc) | 4 | 3 | 12 | - Satt ut åtestasjoner for mus- og rotte - Jevnlig kontroll fra skadedyrsfirma | -Styret og skadedyrsfirmaet | 4 | 2 | 8 | Bygget er spesielt utsatt mtp at det er så gammelt
16 | Tyveri | Økonomisk utroskap | Medlemmer i styret, eller andre som har tilgang på sameiets midler, begynner med økonomisk utroskap | 4 | 2 | 8 | - To stykk i styret må godkjenne utlegg/ faktura - Ingen i styret har tilgang til bankkontoene til sameiet | -Forretningsfører og styret | 4 | 1 | 4
17 | Vannskade | Vannskade | Det begynner å lekke vann pga defekte rør | 3 | 3 | 9 | - Alle beboere må kjenne til hvor hovedstoppekranen til egen leilighet er. - Hver enkelt enhet må årlig gjennomføre sin vedlikeholdsplikt, jf. Vedtekter | -Seksjonseiere og eventuelle leietakere | 3 | 2 | 6
18 | Vannskade | Vannskade | Lekkasje fra tak/vindu | 3 | 3 | 9 | - Styret plikter å vedlikehold tak og vindu slik lekkasjer unngås - Beboere må melde ifra ved mistanke om lekkasje | `- Styret, seksjonseiere og beboere | 3 | 1 | 3
19 | Tyveri | Nøkler på avveie | Hyppig utkskifting av leietakere gjør at nøkler til fellesareal, særlig til boder, kan være i hender enn andre som bor eller eier leilighet i sameiet | 2 | 3 | 6 | - Seksjonseiere plikter å ha kontroll på hvor mange nøkler de gir ut til leietakere og ta de inn da leieforholdet opphører. |  | 2 | 2 | 4
20 | Personsskade | Personsskade | Personsskade ved felles dugnad eller annen aktivitet i regi av styret | 2 | 2 | 4 | - Styret og deltakere på dugnad må fortløpende vurdere risiko for aktivitetene som iverksettes - Aktivitet som innebærer større risiko eller krever spesifikk fagkompetanse skal gjøres av fagfolk. - Sameie har dugnadsforsikring hos IF | `- Styret og deltakere på dugnad | 2 | 1 | 2
21 | Miljø | Miljøforusensning | Mangelfull kildesortering | 1 | 4 | 4 | - Tydelig merket hvor søppelet skal kastes - Ved dugnader hvor mye avfall skal kastes skal det presiseres hvor de ulike kategoriene skal kastes | `- Styret, seksjonseiere og beboere | 1 | 2 | 2
22 | Generelt | Mangelfulle beboerlister | Ikke oppdaterte beboerlister som følge av hyppig utskiftning av leietakere | 2 | 3 | 6 | - Seksjonseiere må melde inn leietakere til styret FØR leietakerne flytter inn. - Styret må oppdatere beboerlister fortløpende | `- Styret og seksjonseiere | 2 | 1 | 2
23 | Brann/ Evakuering | Manglende evakuering | Inngangsdørene på bakkeplan går innover | 3 | 2 | 6 | - Moment som tas opp ved brannøvelse - Skrives opp som moment på evakueringsplan | `- Styret, seksjonseiere og beboere | 3 | 1 | 3
24 | Brann/ Evakuering | Manglende evakuering | Ikke naturlig lys i oppgangene så folk finner ikke frem | 3 | 2 | 6 | - Det festes lyslist som viser vei til nødutgang ved listene i trappene - Skrives opp som moment på evakueringsplan | `- Styret og vaktmester | 3 | 1 | 3
| [1] Konsekvens: 5-Kritisk/svært alvorlig, 4-Alvorlig, 3-Moderat, 2-Lav/mindre, 1-Ubetydlig |  |  |  | 5 | Konsekvens | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| [2] Sannsynlighet: 5-Svært stor, 4-Stor, 3-Moderat, 2- Liten, 1-Meget liten |  |  |  | 4 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| [3] Konsekvens * sannsynlighet. |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| [4] Ansvar og frist |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| [5] Restrisiko/gjenværende risiko etter at tiltak er iverksatt. |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sannsynlighet
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Fysisk egenkontroll
Fysisk egenkontroll
Internkontrollen skal sikre at sameiets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende regelverk. |  |  |  | Sameie: | Trondheimsveien 153-161 | Det skal gjennomføres to internkontroller hvert kalenderår. Årlig skal styret evaluere internkontrollen, herunder risikovurdering, avvikshåndtering, ansvar, myndighet, oppgaver og overordnet internkontroll for å sikre at den er tilpasset virksomheten.
Utført av: Styret v/ Arne Lodden Vikse
DATO | 2022-08-30
Område: | Sameiet Trv. 153-161
Punkt | Kontroll av | OK | Avvik | Ikke relevant
1.0 | Materiell
1.1. | Flagg med snøras tilgjengelig | OK
2.0 | Brannvern
2.1 | Slokkemateriell |  | Ja
2.2 | Husbranninstruks | OK
2.3 | Opplæring/ øvelse | OK
2.4 | Branndører | OK
2.5 | Merking/ skilting |  | Ja
3.0 | Elektrisk anlegg
3.1 | Lys |  | Ja, viser til rapport fra ELVIA
3.2 | Ingen løse kabler |  | Ja, viser til rapport fra ELVIA
3.3 | Ingen kabler som er kuttet |  | Ja, viser til rapport fra ELVIA
3.4 | Sikringsskap låst av |  | Ja, viser til rapport fra ELVIA
3.5 | Hovedtavle låst av |  | Ja, viser til rapport fra ELVIA
4.0 | Utendørs
4.1 | Belysning | OK
4.3 | Strøing | OK
5.0 | Rømningsveier
5.1 | Skilting/ Belysning |  | Ja
5.2 | Fremkommelighet/ nødutganger |  | Ja
6.0 | Generelt
6.1 | Temperatur | Ok
6.2 | Klima og ventilasjon | Ok
6.3 | Orden og renhold |  | Manglende utenfor boder
6.4 | Lagring | Ok
6.5 | Gulv og trapper | Ok
6.6 | Støy | OK
Merknader:
Det må utføres fullstendig branninspeksjon med kontrollør. Det er ikke utført eller dokumentert de siste årene.
Eltilsyn har avdekket mange feil. Dette utbedres fremover iht pålegg fra ELVIA

## Mål for HMS arbeidet
Mål for HMS arbeidet
Sameiet plikter å fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet |  |  |  | Sameie: | Trondheimsveien 153-161 | Målene for HMS arbeidet skal årlig evalueres, samt justeres dersom styret finner det nødvendig/ ønskelig.
Utført av: Styret v/ Arne Lodden Vikse
DATO revidert | 2022-08-30
Nr | Mål | Dato for målet | Merknader
1 | Sameiet skal etablere systematisk interkontroll | 2022-09-30 | Evaluere og revidere det underveis. Må på dagsorden hvert møte.
2 | Det må etableres rutiner for "handling ved evakuering" som bekjentgjøres for seksjonseiere | 2022-09-30
3 | Det skal ikke være noe personskade knyttet til sameiet | 2023-05-31
4 | Det skal rettes særlig fokus på det elektriske anlegget og å få dette opp i forskriftsmessig stand | 2022-11-03
5 | Det skal rettes særlig fokus på brannvern og brannsikkerhet. Egen kontroll av brannvern må gjennomføres. | 2022-10-31

## Avvik
Logg avvik - uønskede hendelser sameie |  |  |  |  | Trondheimsveien 153-161
Oppdatert:
Avviksnr | Rapportert av | Avviksdato | Beskrivelse | Ansvarlig | Frist | Dato lukket | Kategorier
[7 empty] | H | M | S | Belast. skade | Akutt skade | Alvorlig sykdom | Vann skade | Brann | Skadeverk | Tyveri | Annet | Personsskade | Politisak | Forsikringssak
1 | ELVIA | 2022-08-03 | Rapport etter EL-tilsyn | Arne | 2022-10-31
2 | Brannsikring Vestfold | 2022-10-06 | Rapport etter branntilsyn | Arne | 2022-10-31